ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

| 1. Наименование методики | Методика судебно-экспертного исследования медных проводников в зонах короткого замыкания и термического воздействия с использованием инструментальных методов 7.3 (4) |
| --- | --- |
| 2. Информация о разработчике экспертной методики | Авторы методики: 1.Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный анализ в криминалистике и судебной экспертизе. 2. Смелков Г.И., Александров А.А., Пехотиков В.А. Методы определения причастности к пожарам аварийных режимов в электротехнических устройствах. Составитель: Севрук С.Г. - главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г. Алматы ЦСЭ МЮ РК |
| 3. Сущность методики | Методика предназначена для определения причастности к возникновению пожара коротких замыканий в открыто проложенных проводках с медными жилами независимо от их сечения и числа проволок в жиле, подвергавшихся при пожаре воздействию температуры не более 9000 С. |
| 3.1. Экспертные задачи, решаемые методикой | Диагностическая задача по установлению первичности (вторичности) короткого замыкания. |
| 3.2. Объекты исследования | Объектами являются медные проводники, при исследовании которых устанавливается причина пожара при расследовании дел о пожарах. |
| 3.3. Методы исследования | Основной метод рентгеноструктурный анализ и методы металлографии |
| 3.4. Краткое поэтапное описание методики | 1. Визуальное и микроскопическое исследование. 2. Рентгеновское исследование. 3. Металлографический анализ. 4. Оценка выявленных признаков и формулирование выводов. |
| 4. Сведения о дате, месте опубликования методики | 1.Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный анализ в криминалистике и судебной экспертизе. Опубликована УМК МО Украины, Киев, 1992г. 2.Смелков Г.И., Александров А.А., Пехотиков В.А. Методы определения причастности к пожарам аварийных режимов в электротехнических устройствах. Опубликована ВНИИ противопожарной обороны МВД СССР, Москва, 1980г. |
| 6. Дата утверждения методики Комиссией по утверждению судебно-экспертных исследований МЮ РК | Протокол №4 от 19.12.2011 год |
| 7. Должностное лицо экспертного учреждения, составившее паспорт экспертной методики | Главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г. Алматы ЦСЭ МЮ РК Севрук С.Г. |